## 参数输入与对比
三省份容量补偿对照表
基于114号文容量电价公式：年补偿收入 = 煤电容量电价 × (放电时长 ÷ 高峰时长) × 装机容量
[参数输入] 可修改
参数 | 单位 | 陕西 | 甘肃 | 浙江 | 说明
煤电容量电价标准 | 元/kW·年 | 165 | 330 | 200 | 各省发改委文件
净负荷高峰持续时长 | 小时 | 6 | 6 | 6 | 陕西已定6h，甘浙暂按6h
装机容量 | MW | 100 | 100 | 100 | 统一假设
储能放电时长 | 小时 | 4 | 4 | 4 | 可按实际修改
[计算结果] 修改输入参数后自动更新
指标 | 单位 | 陕西 | 甘肃 | 浙江 | 公式
折算比例 | %
年补偿标准 | 元/kW·年
年补偿收入 | 万元
20年累计收入 | 万元
相比陕西差额 | 万元/年 | 0
[敏感性分析] 不同储能时长下的年补偿收入（万元）
储能时长 | 陕西 | 甘肃 | 浙江
2
4
6
8
黄色单元格为可修改的输入参数，修改后所有计算结果自动更新。

## 详细计算过程
详细计算过程
计算项 | 陕西公式 | 陕西结果 | 甘肃公式 | 甘肃结果 | 浙江公式 | 浙江结果
(1) 折算比例 |  |  |  | 储能定价核心参数
(2) 补偿标准 |  |  |  | 按比例折算
(3) 年补偿收入 |  |  |  | 直接按装机计算
(4) 月补偿收入 |  |  |  | 按月结算现金流