## 参数输入与对比
三省份容量补偿对照表
基于114号文容量电价公式：年补偿收入 = 煤电容量电价 x (放电时长 / 高峰时长) x 装机容量
[参数输入] 可修改
参数 | 单位 | 陕西 | 甘肃 | 浙江
煤电容量电价标准 | 元/kW·年 | 165 | 330 | 200
净负荷高峰持续时长 | 小时 | 6 | 6 | 6
储能放电时长 | 小时 | 4 | 4 | 4
装机容量 | MW | 100 | 100 | 100
[计算结果] 修改输入参数后自动更新
指标 | 单位 | 陕西 | 甘肃 | 浙江
折算比例 | %
年补偿标准 | 元/kW·年
年补偿收入 | 万元
20年累计收入 | 万元
相比陕西差额 | 万元/年 | 0
[敏感性分析] 不同储能时长下的年补偿收入（万元）
储能时长 | 陕西 | 甘肃 | 浙江
2
4
6
8
黄色单元格为可修改的输入参数，修改后所有计算结果自动更新。

## 详细计算过程
详细计算过程
以下结果为纯文本说明，具体计算请参考「参数输入与对比」表
计算项 | 陕西 | 甘肃 | 浙江 | 说明
(1) 折算比例 |  |  |  | 储能时长÷高峰时长，最高为1
(2) 补偿标准 | 165×66.7%=110元/kW·年 | 330×66.7%=220元/kW·年 | 200×66.7%=133元/kW·年 | 煤电电价×折算比例（浙江直补200，不折算）
(3) 年补偿收入 | 110×100MW=1,100万元 | 220×100MW=2,200万元 | 133×100MW=1,330万元（直补200→2,000万元） | 标准×装机容量
(4) 月补偿收入 | 1,100÷12=92万元/月 | 2,200÷12=183万元/月 | 2,000÷12=167万元/月 | 年收入÷12